舟山市第一初级中学消防工作制度

为了预防火灾，减少火灾危害，保护师生人身、财产安全，维护公共安全，保障学校工作的顺利进行，特制定以下制度。  
     一、 认真学习消防知识，贯彻落实《中华人民共和国消防法》切实加强每个人的防火意识。
    二、 单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务，任何人都有参加灭火工作的义务。
     三、 定期举行消防安全知识的宣传活动。
     四、 配置合格的消防设施设备。
     五、 举办大型集会、晚会等群众性活动，具有火灾危险的应制定灭火和应急疏散预案，并及时跟消防部门联系。
     六、 定期进行火灾隐患检查，及时消除火灾隐患。
     七、 定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。
     八、 保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
     九、 定期组织消防演练。